祥生群贤府门禁系统采购及安装招标要求

一、项目概况
1. 项目名称：祥生群贤府门禁系统采购及安装项目。
2. 项目地点：祥生群贤府小区3区。
3. 采购内容：门禁设备采购、安装、调试、培训及后台权限交接。
4. 工期要求：合同签订后15个日历天内完成供货、安装、调试并交付验收。
5. 质保期：不少于1年。
二、采购清单
	序号
	项目
	数量
	单位
	备注

	1
	 人脸、刷卡一体机 
	3 台
	台
	支持人脸、刷卡（原使用海康威视）

	2
	辅材
	1
	批
	线材、电源、支架、门锁等

	3
	人工费
	1
	项
	安装、调试、培训

	4
	人脸录入摄像头、刷卡器
	1
	套
	用于人员信息录入


三、技术要求
1. 人脸刷卡一体机支持人脸、刷卡；显示屏≥4.3寸，摄像头200W。
2. 支持≥10000人脸容量，≥10000刷卡容量，识别时间≤130ms，支持断网续传、远程开门、权限管理、记录查询。
3. 管理平台支持设备集中管控、权限分配、记录查询、故障报警及远程授权。
4. 辅材及施工符合国家相关标准；电锁满足消防联动要求。
5. 后台权限须按要求移交，不得保留临时账号或后门账号。
四、投标人资格
1. 具有有效营业执照，具备安防或系统集成相关供货、安装能力。
2. 不接受联合体投标。
五、商务要求
1. 报价为含税、运输、安装、调试、培训、质保等全部费用包干价。
2. 预付款30%，验收合格且后台权限交接完成后付清余款。
3. 报修1小时响应，24小时到场。
4. 免费培训物业人员。
5. 设备须为原厂正品，提供正规渠道证明。
六、验收要求
1. 资料验收：合格证、检测报告等。
2. 现场验收：数量、品牌、型号、安装规范符合要求。
3. 功能验收：人脸、刷卡、远程开门、权限管理、记录查询等功能正常。
4. 试运行不少于30天。




